江苏建筑职业技术学院

竞争性磋商文件

项目名称： 青年教师周转房供暖管线敷设工程

采购编号：JJC(J)/G-20171013-013

江苏建筑职业技术学院

2017年10月

青年教师周转房供暖管线敷设工程竞争性磋商文件

0 磋商须知

0.1 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中的所有内容，未按磋商文件要求提供的磋商响应文件和资料，可能导致磋商文件被拒绝，其后果由供应商自己负责。

0.2 供应商被视为已了解本磋商项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本磋商文件不再就此做任何解释。

0.3 供应商须自行承担所有参与磋商的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

1 概述

1.1 为保证  周转房供暖管线敷设  项目进度和质量，现决定以竞争性磋商的方式确定该项目所需承包人。

1.2 本次磋商的采购人为江苏建筑职业技术学院。

2 磋商内容

本次磋商的内容为 周转房供暖管线敷设 （详见附录A）（包括材料、施工、安装、调试、税费等一切费用）

3 质量及技术要求（见附录A）

4 供应商应具备的条件

具备下列条件的供应商有资格参加本次磋商：

a) 具有独立法人资格，且具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或管道工程专业承包叁级资质；

b) 供应商应独立参与磋商，不接受联合体磋商；

c) 企业具备安全生产条件，取得安全生产许可证；

d) 自愿遵守本磋商文件的要求。

5 磋商响应文件要求

5.1 磋商响应文件应包括下列内容(按顺序装订)：

a) 磋商书（附录B）；

b) 法定代表人身份证复印件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人（代理人）身份证复印件（附录C）；

c) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

d) 企业安全生产许可证书；

e) 相关资质证书复印件；

f) 工程质量保修书(附录D)；

g) 承包人用于本工程施工的机械设备表（附录E）。

h)施工组织设计

主要施工及管理人员表 (附录F)。

i)工程清单（附录H）

i) 报价表（附录I）注：报价表为本项目所有费用的总报价。

j) 注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：磋商响应文件、报价清单报价表中的报价应用人民币表示。供应商应在报价表中写明总价。

5.2 磋商响应文件的装订和密封

5.2.1 磋商响应文件须打印并装订，报送正本一册、副本四册(副本可复印)。每份磋商文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

5.2.2 磋商响应文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章及法定代表人章，并在封袋正面写明采购人名称、项目名称及供应商名称。

5.3 磋商响应文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖供应商法定代表人或代理人的印鉴。

6 磋商报价

6.1供应商应认真阅读磋商文件，详细列出磋商文件要求的全部内容，并编写磋商报价表。

6.2磋商报价应包含磋商文件所确定的磋商范围内的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

报价方式：供应商的报价按采购人提供的图纸、清单分别报出每个单项的单价和总价，同时报出工程总量的合计总价。报价中包含管件等配件及标识，并在其它子目中填写报价。包含税票、运输、卸货、安装、验收及进场后的产品所需送检等费用。报价按供应商提供的清单进行报价，清单中未列项目在清单其它子目中报价。清单子目以内的工程量增减按单价进行计算给予调整，清单子目以外的按其它子目中报价进行计算，单价不再进行调整。磋商人应充分考虑磋商现场条件及期间各类建材的市场风险，合同约定由磋商人承担供应的材料及合同履约期内遇政策性人工费调整的风险，自主报价，其价格一次性包死，结算时均不再调整。

6.3 报价不得高于同期市场的平均价。

6.4 供应商必须以人民币进行报价。

6.5 本项目磋商控制价为  27 万元（人民币）。

7 标书费用

磋商文件售价人民币贰佰元，一经售出概不退还。

8 磋商保证金

8.1 供应商在报送磋商响应文件的同时，需交纳磋商保证金（现金）人民币   1万  元（自带信封，现场封装）。

8.2 未成交供应商的磋商保证金，在磋商结束后当天予以退还，不计利息。

8.3 在签订合同前，成交人需交纳履约保证金人民币  2万  元，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息(采购人收到履约保证金后退还磋商保证金）。

8.4 供应商出现下列情况，磋商保证金或履约保证金不予退还。

a) 取消成交资格；

b) 成交后非因不可抗力拒绝签订合同；

9 磋商文件答疑

9.1 供应商如对磋商文件的条款有疑问，应在答疑截止时间2017年10月19日11:00以前提出。

答疑联人：刘老师     联系电话：13705210550

10 磋商文件报送时间及送达地点

# 10.1 时间：磋商开始前半小时

10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

11 供应商资格审查

11.1 供应商资格审查时间 磋商开始前半小时 。

# 11.2 供应商须提供以下资料：

a) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

b) 企业资质证书原件或副本原件；

c) 授权委托书(如有授权)原件和被委托人身份证原件；

d) 供应商相关施工管理人员资质证书；

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其磋商资格。

12 磋商、成交

12.1 供应商注意事项

# 12.1.1 通过资格审查的供应商方可参加磋商。

12.1.2 参加本次磋商的法定代表人或委托代理人必须参加磋商活动的全过程。

12.1.3参加磋商的法定代表人或委托代理人必须提供按磋商文件要求制作并密封的磋商文件。

12.1.4 参加磋商的法定代表人或委托代理人必须在磋商时出示本人身份证件，交纳磋商保证金。

12.1.5 无特殊理由磋商响应文件未按规定时间送达的将取消磋商资格。

12.2 磋商时间、地点

12.2.1 磋商时间：2017年10月27日14:30

12.2.2 磋商地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

12.2.4 磋商响应文件的审查

12.2.4.1 工作人员将审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，磋商响应文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如供应商不接受上述修改，则视为不符合要求。

磋商响应文件未按磋商文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

12.2.4.2 在对磋商响应文件进行详细评议前，采购人将审查每一供应商是否对磋商响应文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指磋商响应文件符合磋商文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的磋商范围、质量和性能，或指与磋商文件有实质性不一致，限制了合同项下采购人的权力和供应商的义务。该重大偏离或保留将影响供应商的竞争地位。

12.2.4.3 采购人确定磋商响应文件的响应性是基于磋商文件本身，而不依靠外部的补充证据。

采购人将拒绝被确定为非实质性响应的磋商，供应商不能通过修正或撤销不符合之处而使其磋商成为实质性响应的磋商。

12.3 磋商程序

12.3.1 采购人将对通过磋商响应文件审查且被确定为实质性响应的磋商进行评议。

12.3.2 磋商人员

由学校 国有资产管理办公室  按规定确定磋商小组人员。

12.3.3 磋商办法

采购人将本着公开、公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行磋商，在磋商时将重点考虑磋商价格/施工技术及质量/磋商期限/履行合同能力/企业信誉/质量保证/服务承诺等因素。具体磋商小组在磋商前讨论确定，并告知供应商。

12.3.4 磋商响应文件的澄清

12.3.4.1为切实落实磋商原则，采购人有权要求供应商以书面形式对其磋商响应文件进行澄清。

12.3.4.2 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与磋商响应文件具有同等的法律效力。

12.3.5 磋商小组按照磋商办法对参加磋商的供应商进行评议后确定各供应商的排序，并当场公布。

12.4 成交

12.4.1 采购人根据磋商结果，选择履行合同能力强，报价对采购人有利（不一定为最低报价），能够提供最佳的服务，产品质量好、信誉好的供应商作为成交候选人，并当场公布。

12.4.2 成交公示将在磋商结束后2日内在供应商网站主页发布。

13 取消成交资格

供应商出现以下任何情况，都将取消其成交资格。

a) 在磋商过程中，对磋商成员施加影响的任何行为；

b) 非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 磋商过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我校 招投标工作委员会  认定磋商报价异常的。

14 合同签订

14.1 成交通知

成交人应在成交公示期满后2日内到采购人指定地点领取纸质成交通知书，并签订合同。

14.2 合同的签订

成交人应在规定时间内派员到采购人指定地点与采购人签订合同。签订合同时，成交人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

成交人未在规定的时间内，派员到采购人指定地点与采购人签订合同的，视为拒绝签订合同，其磋商保证金不予退还。

15 付款方式

采购人只对已合格的工程进行计量并支付工程款，工程完成并验收（含水压试验及通水试验）合格后付至合同价款的75%，结算审计结束后45天内支付至审定工程款的95%，留5%作为质量保修金，保修期（执行国家规定）满后一次付清余款(无息)。

注：1.施工过程中的工程变更引起的费用增减在支付进度款时不予考虑，在工程竣工结算审计阶段统一计取；

2.结算时需提供原始劳保统筹发票，如不提供，按取费全额扣除。

3.凭发票付款。

工程结算方式：

工程竣工验收后由施工单位上报工程结算书至基建处，经基建处初审后上报学院审计处，经审计后进行结算。

16 要求工期、施工地点与质量标准

16.1 工期：合同签订后45 工作日

16.2 施工地点：学校周转房

16.3 质量标准：符合国家质量验收规范

17 验收要求及说明

17.1承包方进场后应根据技术条件要求提供各项材料的有关质量合格证书，出厂试验报告并报验。

# 17.2隐蔽工程验收

承包人提前通知采购方隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽前24小时。

当任何部分的隐蔽工程已经具备检验条件时，承包人应及时书面通知采购人工地代表、监理工程师及跟踪审计单位（当涉及计价时）派出的代表，采购人工地代表、监理工程师及跟踪审计单位（当涉及计价时）派出的代表应及时参加对这部分工程或基础的检查和检验，并且不得无故拖延。但未经采购人工地代表、监理工程师及跟踪审计单位（当涉及计价时）派出的代表批准，工程的任何部分都不能覆盖，除非采购人工地代表、监理工程师及跟踪审计单位派出的代表在接到承包人通知24小时后没有批复，承包人方可以覆盖这部分工程或基础。

17.3管道安装运行后所有连接处不得有漏水、渗水现象。打压试验、通水试验合格后，双方组织进行预验收，经各项性能试验并在各项性能指标达到设计规范的要求，经验收合格后方能办理移交手续。

17.3验收依据：磋商响应文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

18 其它事项

18.1 供应商一旦成交后，不得进行转包。

# 19 联系方式

业务咨询： 刘老师    联系电话：13705210550

监督电话： 0516--83996085

江苏建筑职业技术学院

2017年10月13日

附录A：

工程内容及质量与技术要求

# A.1 工程内容

A.1.1青年教师周转房供热管线材料采购及安装敷设、打压试验、通水试验。

供应商承包方式：包材料、安装调试验收。

# A.1.2工程建设地点的现场条件：

现场自然条件（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）

现场无搭设临设和工人住宿条件。材料堆场为现有室外部分。临设搭建场地由供应商自行考虑。

A.1.3本工程采用的技术规范：执行现行技术规范。

执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、标准及相关文件。

# A.1.4对磋商工艺的特殊要求

遵照施工图、磋商文件及相应的国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关标准及文件；

# A.2 技术要求

A.2.1工程所用材料应满足国家标准及相应的技术规范要求。

A.2.2所有材料必须有出厂合格证，到施工现场后及时向现场工程师报验，需要复检的，应复检合格后方可使用，如需检测费用由承包方承担。工程施工过程中，所有隐蔽工程施工完毕后，未经甲方验收，严禁进行下一道工序。

# A.2.3采购人有对工程材料、规格、尺寸进行调整的权利；

A.2.4采暖管道为塑套钢热力直埋管：内管为无缝钢管，规格为108*4.0，Φ133*4.5，Φ159*4.5，保温层为聚氨酯发泡，容重大于等于60㎏/m3，保温厚度3cm。

A.2.5采购人推荐材料品牌，由供应商自行采购材料：塑套钢热力直埋管品牌为北京豪特、天津太合、无锡地龙三选一。

# A.3 质量要求

A.3.1 要求质量标准：符合国家质量验收规范

要  求  工  期：45日历天（签定合同之日起）

附录B：

磋  商  书

致                      ：

一、根据已收到的江苏建筑职业技术学院                 磋商文件，遵照有关规定，我单位研究磋商文件后，认可磋商文件全部内容。愿意按照所附磋商报价单报价，按磋商文件的要求承担本次磋商范围内的工作。

二、我单位保证在成交后按照采购人提出的要求，在规定的时间内完成项目。

三、我单位保证施工质量包括所供材料质量达到采购人提出的要求。

四、贵单位的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将作为合同的有效组成部分。

供应商（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附录C：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系

（供应商名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）         （姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院                 的磋商。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：          性别：      身份证号码

单位：                    部门：            职务：

供应商：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年  月  日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附录D：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据有关法规，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                        。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                     承包人(公章)：

地  址：                                  地  址：

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                 账  号：

邮政编码：                              邮政编码：

行  号：                                 行  号：

附录E：承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录F：承包人主要施工及管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 |  |  |  |  |  |
| 现场 |  |  |  |  |  |

附录G：图纸、资料及附件

附录H：周转房供暖管线敷设工程清单（见招标公告的附件3）

附录I：

报价表

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称（公章）：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见磋商文件 |  |
| 总价（大写） |  |

供应商授权代表签字盖章：

日期：2017年  月  日