江苏建筑职业技术学院

招标文件

项目：电力电子技术实验实训装置

编号：JDGC/H-20180428-018（2）

江苏建筑职业技术学院

2018年5月

电力电子技术实验实训装置采购招标文件

0 投标须知

0.1 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有内容，未按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致投标文件被拒绝，其后果由投标人自己负责。

0.2 投标人被视为已了解本招标项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本招标文件不再就此做任何解释。

0.3 投标人须自行承担所有参与投标的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

1 概述

1.1 为保证 电力电子技术实验实训室 项目进度和质量，现决定以公开招标的方式采购该项目所需 电力电子技术实验实训装置 。

1.2 本次招标的招标人为江苏建筑职业技术学院。

2 招标内容

本次招标的内容为 电力电子技术实验实训装置 （详见附录A）（包括供货、运输、装卸、服务，税费等一切费用）

3 质量及技术要求（见附录A）

4 投标人应具备的条件

具备下列条件的生产厂商或经销单位有资格参加本次投标：

a) 具有独立法人资格；

b) 投标人应独立参与投标，不接受联合体投标；

c) 投标人应具备及时供货和完善的售后服务能力；

d) 具有良好的企业资信，近年无不良业绩；

e) 所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证、质检报告等;

f) 自愿遵守本招标文件的要求。

5 投标文件要求

5.1 投标文件应包括下列内容(按顺序装订)：

a) 投标书（附录B）；

b) 法定代表人身份证复印件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人（代理人）身份证复印件（附录C）；

c) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

d) 投标人资格声明；

e) 产品和服务的符合性声明；

f) 相关资质证书复印件；

g) 国家规定的相关认证书复印件（无规定的除外）、相关检测报告、产品和服务的详细介绍等；

h) 投标产品质量及质保年限、售后服务等有关承诺；

i) 产品质量检测报告及其它可证明其产品和服务符合性的有效文件或其复印件；

j) 证明投标人资信、业绩等的有效文件或其复印件；

k) 投标报价明细表（附录D）。

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：投标书、投标报价明细表中的报价应用人民币表示。投标人应在投标报价明细表中写明投标产品的单价和投标总价。

注3：若投标产品需配备专用工具和仪器仪表，请详细列出专用工具和仪器仪表清单，清单中应注明数量、单价和总价。

l）报价表（附录E）

注：报价表为投标本项目所有费用的总报价。

5.1.1 投标人资格声明

作为投标文件的一部分，投标人须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的声明文件。资格声明文件应达到招标人的要求。

a) 投标人具有提供相应产品和服务所需的财务、技术和生产能力；

b) 投标人具有提供相应产品和服务所需的运送、维护、保养、修理、储存备件和售后服务等方面的能力。

5.1.2 产品和服务的符合性声明

作为投标文件的一部分，投标商须提交证明其拟供产品和服务符合招标文件要求的声明文件。该声明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供相应的证明文件。该声明应包括（但不限于）以下内容：

a) 产品的主要技术性能和特点的详细描述；

b) 一份说明所有细节的清单。包括：投标产品的型号、规格、技术参数、技术条件、必要的图纸资料说明；

c) 产品和服务采用的标准、主要的监测资源。

注：如投标人为经销商，则应填报投标人自身的主要的监测资源和其所经销的产品的生产厂商的主要的监测资源。

5.2 投标文件的装订和密封

5.2.1 投标文件须打印并装订，报送正本一册、副本四册(副本可复印)。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

5.2.2 投标文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章，并在封袋正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

5.3 投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖投标人法定代表人或代理人的印鉴。

6 投标报价

6.1投标人应认真阅读招标文件，详细列出招标文件要求的全部内容，并编写详细的投标报价明细表。

6.2投标报价应包含投标人承诺的质量保证和售后服务费用，以及所购产品和服务所需缴纳的所有税费和货物发送到指定地点并安装调试所需的一切费用（包括技术资料和技术配合费、技术服务费、设计联络会费用、装车费、运费、卸车费、包装费等）。

6.3 投标报价不得高于同期市场的平均价。

6.4 投标人投标时须以人民币进行报价。

6.5 产品的价格为产品和服务的最终交付价格，不受任何因素的影响而调整。

6.6 本项目招标控制价为 48.4万元（人民币）。

7 标书费用

招标文件售价人民币贰佰元，一经售出概不退还。供应商参加投标前需扫描下面二维码,把标书费打入学校帐户（备注信息：单位及投标项目）

8 投标保证金

8.1 投标人在报送投标文件的同时，需交纳投标保证金（现金）人民币 5000  元（自带信封，现场封装，中标候选单位的投标保证金需扫描以下二维码打入学校帐户）。

8.2 未中标投标人的投标保证金，在开标结束后当天予以退还，不计利息。

8.3 在签订合同前，中标人需交纳履约保证金人民币 2万元，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息(招标人收到履约保证金后退还投标保证金）。

8.4 投标人出现下列情况，投标保证金或履约保证金不予退还。

a) 取消中标资格；

b) 中标后非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 经查实，所供产品和服务不符合招标要求或合同约定的。；

9 招标文件答疑

9.1 招标人于2018年6月8日上午14:30在第一实训楼10楼传感实训室进行进行集中答疑和组织实地勘察。

联系人：贾老师 联系电话：15190669369

10 投标文件报送时间及送达地点

10.1 时间：开标前半小时

10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

11 投标人资格审查

11.1 投标人资格审查时间 开标前半小时 。

11.2 投标人须提供以下资料：

a) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

b) 专业资质证书原件或副本原件；

c) 授权委托书(如有授权)原件和被委托人身份证原件；

d) 投标产品的代理或经销资质证书；

e) 国家规定的相关认证书原件（无规定的除外）。

f) 做为同类项目合同原件。

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其投标资格。

12 开标、评标、定标

12.1 投标人注意事项

12.1.1 通过资格审查的投标人方可参加开标。

12.1.2 参加本次投标的法定代表人或委托代理人必须参加投标活动的全过程。

12.1.3参加投标的法定代表人或委托代理人必须提供按招标文件要求制作并密封的投标文件。

12.1.4 参加投标的法定代表人或委托代理人必须在投标时出示本人身份证件，交纳投标保证金。

12.1.5 无特殊理由投标文件未按规定时间送达的将取消投标资格。

12.2 开标

12.2.1 开标时间： 2018年6月25日15:00

12.2.2 开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

12.2.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。投标文件未按规定密封的，取消其投标资格。

12.2.4 投标文件的审查

12.2.4.1 开标后，招标工作人员将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，投标文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。

投标文件未按招标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

12.2.4.2 在对投标文件进行详细评议前，投标人将审查每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与招标文件有实质性不一致，限制了合同项下招标人的权力和投标人的义务。该重大偏离或保留将影响投标人的竞争地位。

本次招标所有报价的产品和服务其技术参数和承诺允许 正偏离，不允许 负偏离 。

12.2.4.3 招标人确定投标文件的响应性是基于投标文件本身，而不依靠外部的补充证据。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

12.2.4.4  有效投标人不足三家，本项目现场将转为竞争性谈判或单一来源采购。

12.3 评标

12.3.1 招标人将对通过投标文件审查且被确定为实质性响应的投标进行评议。

12.3.2 评标人员

由学校 国有资产管理办公室  按规定确定评标委员会人员组成。

12.3.3 评标办法

招标人将本着公开、公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行评标，在评标时将重点考虑投标价格/产品质量/供货期限/履行合同能力/企业信誉/质量保证/服务承诺等因素。具体评标办法由评委会在开标前讨论确定，并告知投标人。

12.3.4 投标文件的澄清

12.3.4.1为切实落实评标原则，招标人有权要求投标人以书面形式对其投标文件进行澄清。

12.3.4.2 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与投标文件具有同等的法律效力。

12.3.5 评标小组按照评标办法对参加评标的投标进行评议后确定各投标人的排序，并当场公布。

12.4 定标

12.4.1 招标人根据评标结果，选择履行合同能力强，报价对招标人有利（不一定为最低报价），能够提供最佳的服务，产品质量好、信誉好的投标人作为中标候选人，并当场公布。

12.4.2 中标公告将在评标结束后2日内在投标人网站主页发布。

13 取消中标资格

投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。

a) 在投标过程中，对评标成员施加影响的任何行为；

b) 非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我校 评标委员会  认定投标报价异常的。

14 合同签订

14.1 中标通知

中标人应在中标公示期满后2日内到招标人指定地点领取纸质中标通知书，并签订合同。

14.2 合同的签订

中标人应在规定时间内派员到招标人指定地点与招标人签订合同。签订合同时，中标人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

中标人未在规定的时间内，派员到招标人指定地点与招标人签订合同的，视为拒绝签订合同，其投标保证金不予退还。

15 付款方式

分期付款，中标人送货到指定地点并完成安装调试，验收合格后付至总价款的95%，余5%作质保金，质保期满或满二年（且未因质量问题对招标人造成影响）后，一次付清。

16 交货期与交货地点

16.1 交货期：  60天

16.2 交货地点：学校指定地点

16.3 交货期是从合同签订之日起至中标人将全部产品送达交货地点并安装调试完成止的这段时间。未经招标人许可，不得更改交货时间。

17 验收要求及说明

17.1招标人有权对产品的制造过程进行监视和监督（简称监造），中标人应对此给予配合和支持，但监造人员不签署任何质量证明，招标人代表参加监造既不能解除中标人按合同规定承担的责任，也不替代到货后招标人对产品的检验。

17.2 招标人有权进行中间检验，但这并不因此减轻中标人所有应负的责任。

17.3 中标人在发货前应根据技术条件要求负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确和全面的检验，并出具质量合格证书。凡未经检验和试验合格的产品不得发运，在任何情况下都只有在规定的检验和试验全部合格后才能发运。

17.4 中标人将产品运送到招标人指定的交货地点后，招标人和中标人共同进行开箱验收，依据合同对照中标人提供的清单检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失。若招标人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求和相关标准进行抽样检验，中标人有权参加检验。如果检查或检验结果不满足合同要求以及有损坏、丢失，中标人应根据招标人的要求进行更换，并赔偿招标人的损失。安装调试完毕，试运行正常后，招标人将按照相关规定（与投标人）组织验收。

17.5 中标人应派技术专家到现场对产品的安装调试工作进行指导并对招标人安排的操作、维护人员及相关人员进行培训。

17.6 验收依据：招投标文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

18 其它事项

18.1 投标人一旦中标后，不得进行转包。

18.2 投标人中标后，履行合同所供产品必须是全新的原装正品。

19 联系方式

业务咨询：贾老师   联系电话：15190669369

监督电话： 0516--83996085

江苏建筑职业技术学院

2018年5月31日

附录A：

招标内容及质量与技术要求

A.1 招标产品清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号/配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代电力电子技术实训台 | 可扩展、配置结构灵活 | 台 | 6 |  |
| 2 | 风能发电实验系统 | 可与现有光伏发电系统配合，实现风光互补发电 | 台 | 1 |  |
| 3 | 现代电力电子器件试验箱 |  | 台 | 6 |  |
| 4 | 台式计算机 | 配备相关仿真软件与调试软件 | 台 | 7 | 推荐品牌：联想、惠普、戴尔 |

A.2 技术要求

A.2.1  现代电力电子技术实训台 技术要求

1）技术性能

1、输入电源: 三相五线 380V±10％ 50HZ

2、工作环境: 温度-10℃－+40℃　相对湿度＜85％（25℃）海拨＜4000m

3、装置容量：＜1.5KVA

4、电路和实验模块全模块化设计，模块面板尺寸统一.

2）装置基本装备

1、电源控制屏

（1）交流电源（均带有过流保护措施）

提供单相0～250V可调电源，三相0～450V可调交流电源，同时配有一台1.5KVA、0～450V三相同轴联动自耦调压器。

（2）高压直流电源

提供 220V（0.5A）励磁电源及0～220V（3A）连续可调稳压电枢电源（具有过压、过流、过热及短路软截止自动恢复保护功能）各一组，并设有直流数显电压表及切换开关。

（3）数字式仪表

1）交流数字电压表：可通过其下方的波段开关切换指示三相电网输入线电压，精度1.0级；

2）真有效值交流数字电压表一只：测量范围0～500V，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显，为交流调速系统提供电压指示；

3）真有效值交流数字电流表一只：测量范围0～5A，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显，具有超量程告警、指示及切断总电源功能，为调速系统提供电流的指示；

4）直流数字电压表一只：测量范围0～500V，三位半数显，输入阻抗为10MΩ，精度0.5级，为可逆调速系统提供电压指示；

5）直流数字电流表一只：测量范围为0～5A，三位半数显，精度0.5级，具有超量程报警、指示、切断总电源等功能，为可逆调速系统提供电流指示。

6）单相多功能表：单相多功能表两只，功率测量精度为1.0级，功率因数测量范围0.3～1.0，电压电流量程为450V和5A，能自动判别负载性质（感性显示“L”，容性显示“C”，纯电阻不显示），并可存储测量数据，供随时查阅。

（4）人身安全保护体系

三相隔离变压器一组：三相电源首先通过三相漏电保护器，然后经钥匙开关、接触器到隔离变压器，使输出与电网隔离（浮地设计），对人身安全起到一定的保护作用。

电压型漏电保护器1：对隔离变压器前的线路出现的漏电现象进行保护，使控制屏内的接触器跳闸，切断电源。

电压型漏电保护器2：对隔离变压器后的线路及实验过程中的接线等出现的漏电现象进行保护，发出报警信号并切断电源，确保人身安全。

电流型漏电保护装置：控制屏若有漏电现象，漏电流超过一定值，即切断电源。

实验连接线及插座：强、弱电连接线及插座分开，不能混插。强电连接线及插座采用全封闭工艺，使用安全、可靠、防触电。

（5）实验管理器

具有设定实验时间、定时报警、切断电源等功能；还可以自动记录与区分由于接线或操作错误所造成的漏电告警、仪表超量程告警等。

（6）控制屏其它设施

控制屏正面大凹槽内，设有两根不锈钢管，可挂置实验部件，凹槽底部设有12芯、10芯、4芯、3芯等插座， 挂箱供电由这些插座提供。控制屏两边设有单相三极220V电源插座及三相四极380V电源插座，还设有实验装置照明用的40W日光灯一盏。

2、实验桌

实验桌桌面防火、防水、耐磨；设有大抽屉、柜门，用于放置工具、存放挂件及资料等。实验桌还设有四个万向轮和四个固定调节机构，便于移动和固定。

3、不锈钢电机导轨、光码盘测速系统（日本欧姆龙1024光电编码器）及数显转速表

4、三相可调电阻（每组900Ω×2/0.41A）

5、晶闸管主电路

提供12只5A/1000V的晶闸管及12只二极管，分成正、反桥两组，每只晶闸管均设有保护装置，正、反桥晶闸管可通过外加信号进行触发（留有触发脉冲输入接口）；设有带镜面精密指针式直流电压表±500V，精度1.0级带镜面直流电流表±5A，精度1.0级各一只和平波电抗器一组。

6、三相晶闸管触发电路

提供三相触发电路、功放电路等，与主电路配合使用。

7、晶闸管触发电路实验

提供单结晶体管触发电路、正弦波同步移相触发电路、锯齿波同步移相触发电路、单相交流调压触发电路及西门子TCA785触发电路共五种触发电路。可引出各观察孔，使学生能够直观的了解各触发电路的工作原理过程，装备有琴键开关，可分别对每一路脉冲进行“通”、“断”控制。

8、电机调速控制实验

提供以下模块：电流反馈与过流保护(FBC+FA)、给定器(G)、转速变换器(FBS)、反号器(AR)、电压隔离器(TVD)、调节器I和调节器II。其中调节器I和调节器II的反馈电阻、电容均外接，实验时可以灵活改变系统的参数，观测不同的参数对系统稳定性及相应时间等影响；更可以让学生从调速系统的各种参数(如电机的机电时间常数等)出发对调节器的放大倍数及积分时间的参数分别设计，同时进行实际结果的验证，从而完成设计性实验。

9、直流斩波实验

提供组成直流斩波电路所需的元器件和采用专用的PWM控制集成电路SG3525。可完成教材中降压斩波电路（Buck Chopper）、升压斩波电路（Boost Chopper）、升降压斩波电路（Boost-Buck Chopper）、Cuk斩波电路、Sepic斩波电路、Zeta斩波电路六种典型实验。

10、给定及实验器件

提供给定（±15V可调电压输出）、压敏电阻（作为过压保护元件，内部已连成三角形接法）、二极管、24V电源及电感。

11、可调电阻、电容箱

提供耐压AC63V的可调电容三组，调节范围为0.1～11.37uF，0～999KΩ十进制可调电阻两组。

12、可调负载

一个整流滤波电路以及0～90Ω/1.3A（串联）或0～45Ω/2.6A（并联）瓷盘可调电阻，为相应的实验提供一个可调的阻性负载。

13、变压器实验

提供三相芯式变压器一个（该变压器有2套副边绕组，原、副边绕组电压为127V/63.6V/31.8V），用于异步电机串级调速实验和三相桥式、单相桥式有源逆变电路实验；还设有三相不控整流电路和逆变变压器各一组。

14、单相交直交变频原理

能完成如下实验项目：1、SPWM波形成的过程；2、交直交变频电路在不同负载（电阻，电感和电机）时的工作情况和波形，并研究工作频率对电路工作波形的影响；3、IGBT管专用集成驱动芯片的工作特性。

15、双闭环H桥DC/DC变换直流调速系统

包括主回路部分、控制电路部分和调节部分。主回路由直流电源、四个IGBT管组成；控制回路部分由专用芯片产生PWM脉冲波，PWM波脉冲发生器产生的四路控制脉冲，分别驱动四个桥臂的IGBT管；调节部分由两个PI调节器组成，并通过速度环、电流环构成的反馈回路使电机的转速稳定运行在给定的转速下。可完成的实验项目有：（1）、全桥DC/DC变换电路实验（2）、双闭环可逆直流脉宽调速实验。

16、半桥型开关稳压电源

包括半桥型开关稳压电源的主电路和控制电路，主电路中的电力电子器件为电力MOSFET管；控制电路采用专用PWM控制集成电路SG3525，采用恒频脉宽调制控制方案。可完成“开关电路在开环与闭环下负载特性的测试”以及“电源电压波动对输出的影响”等实验内容。

17、单相调压/调功电路

实现单相交流调压和交流调功的实验内容。采用的电力电子器件为双向晶闸管，在交流调压实验中采用由双向触发二极管构成触发控制电路；在交流调功实验中采用由555时基电路组成触发控制电路。

18、整流电路有源功率因数校正

由整流电路、升压变换器、控制电路三部分组成。控制电路采用功率因数控制芯片UCC3817N和外围元器件组成,最大输出功率为100W（200V±5%，0.5A），工作频率为100kHz。

19、三相异步电机变频调速控制

针对目前工业用变频器只能对输入信号及输出的结果进行观测，无法得知其内部的详细工作过程的缺点，开发本实验箱，着重从“变频原理”出发，通过实验让学生了解整个变频的过程。

提供三相正弦波脉宽调制（SPWM）、马鞍波（PWM）、三相空间电压矢量脉宽调制（SVPWM）三种变频实验方式，面板上设有相应的测试点，可方便地用示波器进行观测。此外，面板上有计算机接口，可与计算机联机进行实验，还留有可编程控制器（PLC）接口。

20、直流并励电动机

21、三相鼠笼异步电动机

22. 实训室监控系统

能够对实验室电磁辐射、空气质量、声、光等环境参数进行监测，可对实验室电网参数及实验过程进行监控，实现实验室电源智能语音控制和实验室电源远程无线监控于一体，可对实验室各种电源进行智能语音和无线远程监控。

- 实验连接线：

根据不同实验项目的特点，配备两种不同的实验连接线，强电部分采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能）；弱电部分采用弹性铍轻铜裸露结构连接线，两种导线都只能配合相应内孔的插座。

- 附件包

- 提供教学手册、测试线、电源线、相关配套软件。

- MATLAB仿真软件

- 可完成典型的电力电子实验的仿真。

- 教学虚拟仿真系统仿真系统单机运行软件

- 主要提供功能包括实训平台模块的拆装教学以及拆装练习，运动模拟，控制系统的软件模拟等功能。仿真系统在装配操作过程具有引导、错误提示、帮助等功能，操作交互界面良好，软件可跨平台运行。

注：1.投标时各装备模块均需提供产品照片1张以上，或样品模块现场与视频演示；

2.相关配套软件提供截图1张以上，以及现场或视频演示。

A.2.2  风能发电实验系统 技术要求

1）技术性能

1.输入电源：380V±10％ 50Hz

2.容量：<1000VA

3.工作环境：温度-10℃～+40℃　相对湿度＜85％（25℃）　海拔＜4000m

4.电路和实验模块全模块化设计，模块面板尺寸统一.

2）装置基本装备

1.系统供电电源

AC220V±10%、50HZ、<1.2KVA；带电源指示，急停控制及漏电保护。

- 2.系统辅助电源

- DC24V/3A×2；DC5V/2A×2。

3.水平轴永磁同步风力发电机

最大输出功率310W、启动风速2m/s、额定风速13m/s、安全风速40m/s。

4.尾舵偏航系统

风力发电机采用尾舵迎风与侧风偏航控制，偏航角度为45°和90°；偏航采用DC24V直流同步电机驱动，额定转速10rpm。

5.模拟风源

采用变频轴流通风机，额定功率0.37KW、额定转速1400rpm。

6.模拟风场

模拟风源在电机拖动下绕风力发电机做圆弧运动，运动角度180±5°。

7.模拟风场拖动电机

电源AC220V±10%、额定频率50HZ、额定输出功率100W、额定转速1400rpm、减速比140：1。

8.模拟风场控制单元

手动/自动风场运动与尾舵偏航控制采用西门子S7-200-CPU224主控模块。

9.风速传感器

测量模拟风源风速。

- 10.仪表显示单元

2个直流电压表DC0-50V；2个直流电流表DC0-5A；1个交流电压表AC0-300V；1个交流电流表AC0-2A；隔离RS485信号输出。

11.蓄电池组

阀控式铅酸电池12V/12AH ×2（块）。

12.风机控制器

额定电压DC 12V、额定功率300W、最大输入功率450W，风机刹车电流30A，卸荷电压13.5V，蓄电池过放保护电压10.8V，蓄电池过放恢复电压12V，额定输出电流10A，电路模块化开放设计，方便进行充电波形与电路电气测试；具有充放电指示、电池状态指示、温度补偿等功能；具有蓄电池反接、夜间防反冲、防雷、光伏限流、过充、过放、负载过载、短路等保护功能。

13.离网逆变器

输入电压DC 12V；输出AC220V  50HZ、300VA、纯正弦波；输入输出采用高频变压器隔离；电路模块化开放设计，方便进行升压驱动波形、SPWM逆变驱动波形、逆变输出电压电流波形与相关电路电气测试；具有过欠压关断、过载等保护功能。具有RS485隔离通讯和RS232通讯功能。

14.并网逆变器

输入光伏电压DC10.5-28V，输出功率200W，输出电压范围AC180-260V，输出频率范围45-53HZ，电流总谐波失真<5%，相位差<1%；具有孤岛、短路、过载、过温等保护功能

15.负载

1）直流阻性负载：3W高亮度LED灯

2）直流感性负载：2.8W直流风扇

3）交流阻性负载：15W交流警示灯

4）交流感性负载：22W交流风扇

5）功率电阻模块：0-2000欧连续可调,功率150W，带刻度盘；

16.组态触摸屏

实时监测系统发电、用电与环境参数等信息；具有历史曲线显示。

17.数据采集

1）频率范围：≥9kHz~3GHz

2）频率分解功能：最小1Hz

18.工控机

1.6G主频、1G内存、300G硬盘、键盘、鼠标、内置无线WiFi、WindowsXP/Windows7操作系统；具有4路USB输出、2路RS232接口、1路RS232/RS485接口。独立安装在一个柜子内，带工具抽屉，键盘抽屉。

19.工控机监控软件

实时监测并存储系统发电、用电与环境参数等信息，实时对模拟光源、光伏跟踪、模拟风场与侧风偏航进行遥控；具有曲线显示、历史报表查询、EXCEL文档输出、打印等功能。

- 20.附件包

- 提供详细的教学手册、测试线、电源线、相关配套软件。

注：1.投标时提供每个设备模块照片1张以上，或样品模块现场与视频演示；

2.相关配套软件提供截图1张以上，以及现场或视频演示。。

- 3.产品需能够与学校提供的现有光伏发电实验系统兼容配合使用。

A.2.3现代电力电子器件实验箱技术要求

需提供SCR、MOSFET、IGBT、GTO 、GTR最新器件。

1.电源

为驱动电路提供电源，包括±5V、+20V、±15V直流电源。

- 驱动电路

- 包括MOSFET、IGBT、GTR和GTO的驱动电路。IGBT的驱动电路采用专用芯片EXB841。

3.PWM波形发生器

由SG3525为核心的PWM波形发生器为新器件驱动电路提供PWM驱动波形；可以通过频率调节旋钮进行频率调节；通过占空比电位器来调节PWM波的占空比；频率范围分为2挡，通过钮子开关切换，高频档是为MOSFET和IGBT驱动电路提供PWM波形，频率调节范围4kHz～10kHz；低频档是为GTR和GTO驱动电路提供PWM波形，频率调节范围400Hz～1kHz；占空比均能从0%调至100%。

A.2.4.台式计算机技术要求

1.台式计算机（学生机） 6台

CPU类型: Intel Core/酷睿 i3，内存容量: 4GB，硬盘容量: 1T，显卡类型: 2G独立显卡，屏幕尺寸: 19.5英寸，显示器类型: 宽屏LED，附带wifi  蓝牙功能 DVD

2.台式计算机（教师机） 1台

CPU类型: Intel Core/酷睿 i7，内存容量: 8GB，硬盘容量: 1T，显卡类型: 2G独立显卡，屏幕尺寸: 19.5英寸，显示器类型: 宽屏LED，附带wifi  蓝牙功能  DVD

A.3 包装与标识

A.3.1 投标人必须按国家标准进行包装，具有良好的运输、装卸作业标准以确保产品安全运抵现场，并顺利开展安装调试。

A.3.2铭牌和外包装上应标明:执行标准、物资名称、规格型号。

附录B：

投  标  书

致                      ：

一、根据已收到的江苏建筑职业技术学院                 招标文件，遵照有关规定，我单位研究招标文件后，认可招标文件全部内容。愿意按照所附投标报价单报价，按招标文件的要求承担本次招标范围内的工作。

二、我单位保证在中标后按照招标人提出的要求，在规定的时间内完成项目。

三、我单位保证所供产品质量达到招标方提出的要求。

四、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将作为合同的有效组成部分。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附录C：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）         （姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院                 的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：          性别：      身份证号码

单位：                    部门：            职务：

投标人：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年  月  日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附录D：

投 标 报 价 明 细 表

投标人名称：

| 序号 | 投标产品 | 品牌 | 型号、规格 | 数量（台） | 单价（元） | 小计（元） | 交货期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代电力电子技术实训台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 风能发电实验系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 现代电力电子器件试验箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 台式计算机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）：

日期：          年     月     日

附录E：

报价表

项 目 名 称：

标 书 编 号：

投标人名称（公章）：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

投标人授权代表签字盖章：

日期：2018年  月  日